Россия,  Татарстан,  423806,  г. Наб.Челны,  ул.Низаметдинова,8

Контактные телефоны:   (8552) 33-64-80,8-917-278-99-06

E-mail: info@texstart.ru

Менеджер: Шакирова Наталья

|  | Тепловентиляторы Профтепло (электрические) |
| --- | --- |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-3 Апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 220В; Потребляемая мощность 1,5-3 кВт, производительность по воздуху - 500 м.куб., масса - 8 кг, габаритные размеры – 258*230*310 мм |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-3 Т Апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 220В; Потребляемая мощность 1,5-3 кВт, производительность по воздуху - 500 м.куб., масса - 8 кг, габаритные размеры – 258*230*310 мм, наличие термостата |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-3 ТК Апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 220В; Потребляемая мощность 1,5-3 кВт, производительность по воздуху - 500 м.куб., масса - 9 кг, габаритные размеры – 258*230*310 мм, наличие термостата |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-6/220 апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 220В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 3,1 кВт, 2 ступень-6,1 кВт), производительность по воздуху - 800 м.куб., масса - 13 кг, габаритные размеры –305*265*350 мм |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-5 ТК Апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 220В; Потребляемая мощность 2,5-5,0 кВт, производительность по воздуху - 800 м.куб., масса - 13 кг, габаритные размеры – 305*265*340 мм, наличие термостата |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-6 Т апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 3,0 кВт, 2 ступень-6,0 кВт), производительность по воздуху - 800 м.куб., масса - 13 кг, габаритные размеры –305*265*350 мм ,наличие термостата |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-9Т Апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 4,5 кВт, 2 ступень-9,0 кВт), производительность по воздуху - 800 м.куб., масса - 14 кг, габаритные размеры - 370*300*380 мм ,наличие термостата |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-9ТК апельсин | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева(1 ступень – 4,5 кВт, 2 ступень-9,0 кВт), производительность по воздуху - 800 м.куб., масса - 15 кг, габаритные размеры - 370*300*380 мм |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-12Т апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 6,0 кВт, 2 ступень-12,0 кВт), производительность по воздуху - 850 м.куб., масса - 24 кг, габаритные размеры - 500*300*380 мм |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-12ТК апельсин | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 6,0 кВт, 2 ступень-12,0 кВт), производительность по воздуху - 850 м.куб., масса - 26 кг, габаритные размеры - 500*300*380 мм |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-15Т апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 7,5кВт, 2 ступень-15,0 кВт), производительность по воздуху -850м.куб., масса - 25 кг, габаритные размеры - 580*340*440 мм |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-18Т апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 9,0 кВт, 2 ступень-18,0 кВт), производительность по воздуху -850 м.куб., масса - 25 кг, габаритные размеры - 590*340*440 мм |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-24ТК апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 12,0 кВт, 2 ступень-24,0 кВт), производительность по воздуху -2200 м.куб., масса - 30 кг, габаритные размеры - 355*810*380 мм |
| Тепловентилятор Профтепло ТТ-36ТК апельсин/нержавейка | Напряжение питания - 380В; 2 ступени нагрева (1 ступень – 16,0 кВт, 2 ступень-32,0 кВт), производительность по воздуху -2500 м.куб., масса - 30 кг, габаритные размеры - 400*920*430 мм |
|  | Калориферы Профтепло (газовые) |
| Калорифер газовый Профтепло КГ-10 апельсин/нержавейка | топливо - Пропан, давление газа - 1,5бар, тепловая мощность - 10кВт, производительность по воздуху - 300 м.куб./час, , вес - 6,1кг, |
| Калорифер газовый Профтепло КГ-18 апельсин/нержавейка | топливо - Пропан, давление газа - 1,5бар, тепловая мощность - 18кВт, производительность по воздуху - 500 м.куб./час, вес – 8,2кг |
| Калорифер газовый Профтепло КГ-18ПГ апельсин/нержавейка | топливо - Природный газ, давление газа - 0,02атм, тепловая мощность - 18кВт, производительность по воздуху - 850 м.куб./час, вес – 8,2кг |
| Калорифер газовый Профтепло КГ-38 апельсин/нержавейка | топливо - Пропан, давление газа - 1,5бар, тепловая мощность - 38кВт, производительность по воздуху - 850 м.куб./час, вес - 18,4кг |
| Калорифер газовый Профтепло КГ-57 апельсин/нержавейка | топливо - Пропан, давление газа - 1,5бар, тепловая мощность - 57кВт, производительность по воздуху -3000 м.куб./час, вес - 28кг |
| Калорифер газовый Профтепло КГ-81 апельсин/нержавейка | топливо - Пропан, давление газа - 1,5бар, тепловая мощность - 81кВт, производительность по воздуху -3000 м.куб./час, вес - 34кг |
|  | Калориферы Профтепло(дизельные) |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-13П апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 19л, тепловая мощность - 13кВт, производительность по воздуху - 300 м.куб./час, потребление топлива 1,32 л/час, вес - 15кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-14ПК апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 15л, тепловая мощность - 14кВт, производительность по воздуху - 230 м.куб./час, потребление топлива 1,56 л/час, вес - 20кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-17ПЛ апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака – 14.4л, тепловая мощность - 17кВт, производительность по воздуху - 450 м.куб./час, потребление топлива 2 л/час, вес – 15.4кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-20П апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 19л, тепловая мощность - 20кВт, производительность по воздуху - 450 м.куб./час, потребление топлива 2 л/час, вес - 15кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-26ПК апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 10л, тепловая мощность - 26кВт, производительность по воздуху - 400 м.куб./час, потребление топлива 2,2 л/час., вес - 30,5кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-36П апельсин | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 38л, тепловая мощность - 36кВт, производительность по воздуху -900 м.куб./час, потребление топлива 3.6 л/час., вес - 27кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-36ПЛ апельсин | топливо - Дизельное топливо, объем бака – 60,5л, тепловая мощность - 36кВт, производительность по воздуху -900 м.куб./час, потребление топлива 3,6 л/час., вес – 44,4кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-63П апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 49л, тепловая мощность - 63кВт, производительность по воздуху -1700 м.куб./час, потребление топлива 6,17 л/час вес - 32кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДН-64П апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 41л, тепловая мощность - 64кВт, производительность по воздуху -1800 м.куб./час, потребление топлива 5,4 л/час вес - 50кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДН-105Папельсин/ нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 145л, тепловая мощность -105кВт, производительность по воздуху -3300 м.куб./час, потребление топлива 7,4 л/час вес -120кг |
| Калорифер дизельный Профтепло ДК-21Н апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 41л, тепловая мощность - 21кВт, производительность по воздуху - 1000 м.куб./час, потребление топлива 1,96л/час., вес - 44кг, предусмотрен вывод сгоревших газов топлива за пределы отапливаемого помещения!!! |
| Калорифер дизельный Профтепло ДН-52Н апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 41л, тепловая мощность - 52кВт, производительность по воздуху -1800 м.куб./час, потребление топлива 4,32 л/час ,вес - 64кг, предусмотрен вывод сгоревших газов топлива за пределы отапливаемого помещения!!! |
| Калорифер дизельный Профтепло ДН-80Н апельсин/нержавейка | топливо - Дизельное топливо, объем бака - 145л, тепловая мощность - 80кВт, производительность по воздуху -3300 м.куб./час, потребление топлива 7,4 л/час вес -120кг, предусмотрен вывод сгоревших газов топлива за пределы отапливаемого помещения!!! |